## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Гл.врач ГАУЗ Мечетлинский санаторий
для детей с родителями РБ
_____________А.В.Абхалимов
"______"____________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
На капитальный ремонт обеденного зала столовой
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Освещение
1 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.09 | ТЕРр67-4-3
2 | Демонтаж: бра, плафонов | 100 шт. | 0.14 | ТЕРр67-4-4
16 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 0.8 | ТЕРр67-2-1
17 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 0.8 | ТЕРр67-2-11
19 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.8 | ТЕРм08-02-409-01
18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.8 | ТЕРм08-02-412-02
20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.065 | ТССЦ-501-8191
3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.09 | ТЕРм08-03-594-14
4 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: ARS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 9 | ТССЦ-509-2361
5 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.14 | ТЕРм08-03-593-06
6 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 14 | ТССЦ-509-0765
Раздел 2. Отделочные работы
15 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.1 | ТЕРр63-11-1
14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.17 | ТЕР15-04-006-04
7 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0.17 | ТЕР15-01-050-03
8 | Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий цветной, длина 3,0 м | шт. | 26 | ТССЦ-101-6882
9 | Покрытие напольное ламинированное 31 класса, толщиной 6 мм | м2 | 16.73 | ТССЦ-101-1684
10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.16 | ТЕР15-02-019-04
11 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0.16 | ТЕР15-06-003-01
12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 | ТЕРр61-2-1
13 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.63 | ТЕР15-04-007-05
Составил____________________Кушанов Р.Р.
Проверил